## Instrucciones
Formulario Trámite Aceptabilidad
Instrucciones generales:
Se deberá cumplimentar el formulario con todos los datos solicitados por REE para poder proceder a la tramitación de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte
Leyenda de colores:
Datos de cumplimentación obligatoria
Datos que deben rellenarse en caso de instalarse esa tecnoogía
Pestañas del fichero:
Datos generales: características generales de la instalación y datos del peticionario. De cumplimentación obligatoria
Módulos: se debe cumplimentar las características generales de cada módulo. Se cubrirán tantas columnas como módulos a instalar
MPE: datos específicos de los módulos MPE. Se debe rellenar esta pestaña en caso de instalar algún módulo MPE
MGES-Térmica: datos específicos de los módulos MGES-Térmica. Se debe rellenar esta pestaña en caso de instalar algún módulo MGES-Térmica, definiendo cada una de las unidades de generación a instalar
MGES-Hidráulica: datos específicos de los módulos MGES-Hidráulica. Se debe rellenar esta pestaña en caso de instalar algún módulo MGES-Hidráulica, definiendo cada una de las unidades de generación a instalar
Almacenamiento: datos específicos de los módulos de Almacenamiento. Se debe rellenar esta pestaña en caso de instalar algún módulo de almacenamiento

## Datos generales
Formulario Trámite Aceptabilidad (Datos generales)
Características:
Nombre de la instalación (*)
Potencia instalada (MW) (*)
Capacidad máxima (MW) (*)
Unimodular/plurimodular (*)
NIF del titular (*)
Contactos del titular
Nombre y apellidos (*)
Teléfono (*)
Correo electrónico (*)

## Módulos
Formulario Trámite Aceptabilidad (Módulos)
Módulo/s de la Instalación (debe existir al menos un módulo):
| Tipología del módulo: | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 | Módulo 5 | Módulo 6 | Módulo 7
Nombre del módulo (*)
Tipo (*):
Tecnología primaria (*)
Subgrupo
Ubicación del módulo:
Provincia (*)
Municipio (*)
Datos del módulo generador:
Potencia instalada (MW) (*)
Capacidad máxima (MW) (*)
Potencia instalada inversores (MW)
Fecha de puesta en servicio (*)
Note on C15: (seleccionable cuando la tecnología primaria es hidráulica)
Note on C25: (Potencia según la definición del Real Decreto 413/2014 (artículo 7 o disposición adicional undécima)
Note on C27: (Capacidad de acceso solicitada que se corresponde con la potencia activa máxima que puede producir e inyectar cumpliendo los requisitos reglamentarios)
Note on C29: (Potencia Instalada Inversores según RD647/2020 [MW], en caso de que la instalación contenga más de un MPE que compartan inversores)

## MPE
Formulario Trámite Aceptabilidad (MPE)
|  | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 | Módulo 5
Tecnología MPE
Batería de condensadores o reactancias:
Potencia total (MVar) (*)
Número de escalones (*)
Tipo de control de escalones (*)
Sistemas de compensación o regulación dinámica
Tipo (*)
Compensación total capacitiva (MVar) (*)
Compensación total inductiva (MVar) (*)
Note on C16: Sistemas de compensación o regulación continúa (dinámica) basado en electrónica de potencias (FACTS):

## MGES-Térmica
Formulario Trámite Aceptabilidad (MGES-Térmica)
Nº del módulo definido:
Unidad de generación:
Potencia aparente (MVA) (*)
Potencia bruta (MW) (*) (potencia en bornas del alternador)
Potencia neta (MW) (*) (potencia en punto de conexión)
Mínimo técnico de potencia activa (MW) (*)
Capacidad potencia reactiva (Mvar) – Máximo técnico (*)
Capacidad potencia reactiva (Mvar) – Mínimo técnico (*)
Capacidad potencia inductiva (Mvar) – Máximo técnico (*)
Capacidad potencia inductiva (Mvar) – Mínimo técnico (*)
Capacidad potencia capacitiva (Mvar) – Máximo técnico (*)
Capacidad potencia capacitiva (Mvar) – Mínimo técnico (*)
Consumo servicios auxiliares a capacidad máxima (MW) (*)
Potencias para distintas configuraciones de funcionamiento
Turbina:
Tipo turbina (*):
Descripción tipo turbina (*)
Modelo (*)
Fabricante (*)
Note on C31: (En el caso de grupos dependientes entre sí, como pueden ser los integrantes de ciclos combinados, aportar un documento con los datos de potencia resultante para las distintas configuraciones posibles de funcionamiento)
Note on C37: (Aportar una breve descripción que caracterice el tipo particular de las diferentes turbinas constituyentes)

## MGES-Hidráulica
Formulario Trámite Aceptabilidad (MGES-Hidráulica)
Nº del módulo definido:
Régimen de regulación (*):
Eficiencia del ciclo de turbinación-bombeo(%):
Nombre embalse (*)
Propietario o concesionario (*)
Cuenca (río) (*)
Provincia (*)
Municipio (*)
Paraje o predio (*)
Unidad de generación:
Potencia aparente (MVA) (*)
Potencia activa bruta (MW) como turbina (*)
Potencia activa neta (MW) como turbina (*)
Mínimo técnico de potencia activa (MW) como turbina (*)
Potencia activa bruta (MW) como bomba
Potencia activa neta (MW) como bomba
Mínimo técnico de potencia activa (MW) como bomba
Capacidad potencia reactiva (Mvar) - Máximo técnico *
Capacidad potencia reactiva (Mvar) - Mínimo técnico *
Capacidad potencia inductiva (Mvar) - Máximo técnico *
Capacidad potencia inductiva (Mvar) - Mínimo técnico *
Capacidad potencia capacitiva (Mvar) - Máximo técnico *
Capacidad potencia capacitiva (Mvar) - Mínimo técnico *
Altura efectiva neta nominal (m)
Caudal nominal de bombeo (m³/s)
Note on C10: (Rellenar en caso de grupos reversibles o de bombeo)
Note on C28: (Potencia en bornas de alternador)
Note on C30: (Potencia en punto de conexión)
Note on C34: (Rellenar en casos de grupos reversibles o de bombeo)
Note on C36: (Rellenar en casos de grupos reversibles o de bombeo)
Note on C38: (Rellenar en casos de grupos reversibles o de bombeo)
Note on C52: (Rellenar en casos de grupos reversibles o de bombeo)
Note on C54: (Rellenar en casos de grupos reversibles o de bombeo)

## Almacenamiento
Formulario Trámite Aceptabilidad (Almacenamiento)
|  | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 | Módulo 5
Tipo de equipamiento para el intercambio de energía con el sistema eléctrico (*)
Tecnología de almacenamiento (*)
Potencia instalada de almacenamiento (MW) (*)
Capacidad de almacenamiento (MWh) (*)
Eficiencia del ciclo de almacenamiento (%)
¿Utiliza el mismo generador o convertidores electrónicos de la instalación de generación para inyectar a la red su energía almacenada? (*) :
En el caso de tener capacidad técnica y legal para consumir de la red:
Potencia máxima de consumo (MW) en bornas de máquina
Potencia máxima de consumo (MW) en punto de conexión a la red
Potencia de mínimo técnico consumiendo (MW)

## Datos (hidden)
Modulo | Opcion | Turbina | Régimen | Almacenamiento | MPE | Termica | Equipo
MPE | Si | Vapor | Fluyente | Si | Máquina de inducción o asíncrona de jaula de ardilla | Centrales geotérmicas, marinas o de olas | Mediante generador síncrono
MGES | No | Gas | Diario | No | Máquina de inducción o asíncrona de deslizamiento variable | Cogeneración otras | Mediante convertidor electrónico
Almacenamiento |  |  | Semanal | No aplica | Máquina de inducción o asíncrona doblemente alimentada | Cogeneraciones de fuel-oil o GLP
[5 empty] | Generadores con conversión total de potencia (full converter) | Cogeneraciones de fuel-oil o GLP de alta eficiencia
[5 empty] | Inversores | Cogeneraciones de gas natural
[5 empty] | Otra | Cogeneraciones de gas natural de alta eficiencia
Combustible principal otros residuos. Grupo C2
Combustible principal otros residuos. Grupo C3
Combustible principal residuos domésticos o similares
Eólica en tierra
Eólica marina
Grupo diesel
Hidráulica <=10
Hidráulica >10
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Térmica clásica
Termonuclear
Turbina de vapor-fuel